## Sheet1
PRILOG II
NARUČITELJ: DJEČJI VRTIĆ RIJEKA
PLINSKI KOTAO
Evidencijski broj iz plana jednostavne nabave roba: EJN 51/2024
TROŠKOVNIK
Red.br. | Naziv i vrsta proizvoda | Proizvođač, TIP/MODEL proizvoda (popunjava Ponuditelj) | jedinica mjere | Količina (kom) | Jedinična cijena u kom bez PDV-a | Ukupni iznos u EUR
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.(5x6)
1 | PLINSKI KOTAO 200 Lit dimenzije 1200x900x900 dimenzije posude 860x570X470 mm , snaga plina - 28 kW, plinski priključak - R 3/4" indirektno grijanje INOX AISI 304, Kogast ili jednakovrijedno |  | kom | 1 | 0 | 0
5.: Ukupno u EUR | 0
5.: PDV 25% | 0
5.: Sveukupno u EUR | 0
Napomena:
U ponuđenu cijenu mora biti uključena dobava i montaža svih elemenata, puštanje u rad, transportni trošak,
prijevoz i isporuka na sljedećoj adresi:
1. PPO POTOK, Josipa Završnika 3, Rijeka
Garancija - najmanje godinu dana uz osiguran ovlašteni servis
1. Opremu je potrebno dostaviti u objekt Dječjeg vrtića Rijeka (PPO Potok), montirati, te priključiti na
instalacije i izvršiti probni rad i obuku radnika Dječjeg vrtića Rijeka.
2. Dostavljena oprema mora biti nova, nekorištena i u originalnoj tvorničkoj ambalaži.
3. Strojevi/uređaji moraju biti označeni odgovarajućim atestnim oznakama, te je potrebno dostaviti atestnu dokumentaciju.
4. Za opremu potrebno je prilikom isporuke dostaviti potvrdu o sukladnosti, upustva za puštanje u rad i održavanje
na hrvatskom jeziku, garanciju i ime ovlaštenog servisa, uz osiguranje rezervnih djelova.
5. Potrebno je ponuditi opremu koja se u potpunosti uklapa u postojeću cijelinu funkcionalano, dimenzijama, susutavom
osiguranja kvalitete, organizacijom rada i sigurnosti.
6. Prije nabave uređaja, ukoliko je potrebno pri izradi ponude, moguće je obići lokacije iz troškovnika uz prethodnu najavu
i u dogovoru sa osobom navedenom u uputama za kontakt sa ponuditeljima
Mjesto i datum
U _______________________, 2024.
Čitko ime i prezime ovlaštene osobe
| M.P. |  |  | Ponuditelja
(Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)